## ANEXO 1B OFECO
CUADRO PARA PRESENTAR OFERTA DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE VIGILANCIA ELECTRÓNICA PARA LAS SALAS DE AUTOACCESO DEL DEPARTAMENTO DE LENGUAS EXTRANJERAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTÁ
LISTADO DE EQUIPOS SUBSISTEMA DE INTRUSION E INCENDIO
ITEM | DESCRIPCION EQUIPOS | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO $ | VALOR TOTAL
1 | PANEL INTEGRADO DE INTRUSION Y DETECCION DE INCENDIO; MARCA BOSCH, REFERENCIA D9412GV2; INCLUYE GABINETE 40 x 40 x 15, MARCA BOSCH, REFERENCIA 8108A CON CERRADURA Y TAMPER DE PROTECCION Y LICENCIA BIS-SEEUPPNL2 | Unidad | 1 |  | 0
2 | TECLADO UNA LINEA 16 CARACTERES ALPHANUMERICOS MARCA BOSCH, REFERENCIA D1260 INCLUYE COFRE EMPOTRADO | Unidad | 1 |  | 0
3 | DETECTOR INFRA-ROJO DE MOVIMIENTO: MARCA BOSCH, REFERENCIA ISM-BLD1-F1 TRITECH O SIMILAR | Unidad | 5 |  | 0
4 | CONTACTO MAGNETICO MARCA ALEPH REF. DC 1551 | Unidad | 5 |  | 0
5 | PULSADOR DE PÁNICO FIJO, MARCA SECOLARM, REFERENCIA SS078 | Unidad | 1 |  | 0
6 | DETECTOR DE HUMO F220 CON BASE F220-B6PS O SIMILAR | Unidad | 4 |  | 0
7 | BASE F220-B6PS DIRECCIONABLE | Unidad | 4 |  | 0
8 | ESTACIÓN MANUAL DE INCENDIO DIRECCIONABLE PUSH PULL, marca Bosch, referencia FMM-7045D | Unidad | 1 |  | 0
9 | SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA MARCA BOSCH , 12V MINIHORN/STROBE 15/75 CD., RED REFERENCIA NS-121575W-FR | Unidad | 1 |  | 0
10 | SIRENA MARCA BOSCH, 12 V 15 W REFERENCIA D116 O SIMILAR INCLUYE CAJA TIPO EXTERIOR | Unidad | 1 |  | 0
11 | BATERIA 12V 7.2 AH REFERENCIA D126 O SIMILAR | Unidad | 2 |  | 0
12 | TRANSFORMADOR 120/16,5 VAC 40 VA REF D1640 | Unidad | 2 |  | 0
13 | FUENTE DE PODER DE 3 ADC 12 VDC MARCA ALTRONIX | Unidad | 1 |  | 0
14 | MINIRELEVO DE 5 PINES (PARA CONTROL DE TAMPER POR SENSOR) | Unidad | 6 |  | 0
15 | MODULO DE DIRECCIONAMIENTO DE ZONA POPIT D9127T | Unidad | 10 |  | 0
16 | MODULO EXPANSOR PARA BUS ZONEX, POPEXD8125 | Unidad | 1 |  | 0
17 | MODULO DE SALIDA DE 8 RELÉS REF. D8129 MARCA BOSCH | Unidad | 1 |  | 0
18 | PLACA NETCOM FULL DATA VIA RED PARA SERIE G DX4020 | Unidad | 1 |  | 0
LISTADO MATERIALES SUBSISTEMA DE INTRUSIÓN E INCENDIO
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO $ | VALOR TOTAL
1 | CABLE UTP, CATEGORIA 5 MARCA BELDEN CUATRO PARES (teclado) | Metro Lineal | Global |  | 0
2 | CABLE ROJO DUPLEX ROJO RETARDANTE MARCA BELDEN REF.5220 UL,FPLR 75 C 2C16, O MARCA TAPPAN REF. FA-1602C-1-1S-03/RED PARA CABLEADO DE ZONAS | Metro Lineal | Global |  | 0
3 | CABLE DUPLEX 2X16 Color Gris (Intrusión) | Metro Lineal | Global |  | 0
4 | CABLE DUPLEX 2X16 Blanco (Transformadores) | Metro Lineal | Global |  | 0
5 | CABLE DUPLEX 2X16 café (incendio) | Metro Lineal | Global |  | 0
6 | CABLE DUPLEX 2X16 NEGRO (sirenas) | Metro Lineal | Global |  | 0
7 | TOMA AEREA DE CAUCHO CON POLO A TIERRA | Unidad | 2 |  | 0
8 | CLAVIJA DE CAUCHO CON POLO A TIERRA | Unidad | 2 |  | 0
9 | TUBERIA PVC 3/4" CON ACCESORIOS Y CAJAS 2400 tipo exterior | Metro Lineal | Global |  | 0
| REGATA EN PARED | Metro Lineal | Global |  | 0
10 | INSTALACION MANO DE OBRA Y CAPACITACION (PUNTOS) | Global | Global |  | 0
SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES SUBSISTEMA DE INTRUSIÓN E INCENDIO |  |  |  |  | 0
LISTADO DE EQUIPOS SUBSISTEMA DE CCTV
ITEM | DESCRIPCION EQUIPOS CCTV | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO $ | VALOR TOTAL
1 | CAMARAS FIJAS IP TIPO DOMO, MPEG-4 de alta calidad con resolución 4CIF a 25/30 IPS, MARCA BOSCH, REFERENCIA FlexiDome IP XT NWD-455. | Unidad | 6 |  | 0
2 | INSTALACION Y MANO DE OBRA CCTV (PUNTOS) | Global | Global |  | 0
LISTADO MATERIALES SUBSISTEMA DE CCTV
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO $ | VALOR TOTAL
1 | CABLE UTP, CATEGORIA 6 MARCA AMP o BELDEN CUATRO PARES (cámaras) | Metro Lineal | Global |  | 0
2 | Tubería PVC 2" con accesorios y cajas 2400 tipo exterior | Metro Lineal | Global |  | 0
3 | Tubería PVC 1 1/2" con accesorios y cajas 2400 tipo exterior | Metro Lineal | Global |  | 0
4 | Tubería PVC 1" con accesorios y cajas 2400 tipo exterior | Metro Lineal | Global |  | 0
5 | Tubería PVC 3/4" con accesorios y cajas 2400 eipo exterior | Metro Lineal | Global |  | 0
6 | CABLE DUPLEX 2X16 Blanco (alimentación cámaras) | Metro Lineal | Global |  | 0
SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES SUBSISTEMA DE INTRUSIÓN E INCENDIO |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  | 0
|  | IVA |  |  | 0
|  | TOTAL CON IVA 16% |  |  | 0